## Conception - Lit
Tableau 1: Taux maximal de charge hydraulique
Paramètres |  |  | Explication
Nombre de conduites Advanced Enviro))Septic requises ?
Débit quotidien de conception (Q) |  | L/d | ← D'après les lignes directrices techniques du Nouveau-Brunswick, déterminez le débit quotidien des eaux usées. | Catégorie de sol du NB | kfs (m/s) | Taux maximal de charge hydraulique (L/m²-j)
Nombre requis de conduites Advanced Enviro))Septic | 0 |  |  | A : Bon | 1x10-4 ≤ kfs < 6x10-4 | 88
Surface |  |  |  | B : Modéré | 2x10-5 ≤ kfs < 1x10-4 | 75
Taux hydraulique minimal du sol (TCH) |  | L/m2/d | ← Consultez le tableau 1 pour le taux maximal de charge hydraulique. | C : Passable | 3x10-6 ≤ kfs < 2x10-5 | 29
Surface minimale requise | #DIV/0! | m2
Pente
Conception du System O))
Nombre de cellules |  |  |  | Tableau 2. Valeurs minimales de espacements
Nombre de rangées (par cellule)
Nombre de conduites par rangée (par cellule) |  |  | ← Minimum de 1, maximum de 10. | Acronyme | Description | Espacement horizontal minimum (m)
Nombre total des conduites Advanced Enviro))Septic | 0 |  |  | ECC | Espacement de centre à centre d'une rangée de conduites à l'autre. | 0,45
ECC |  | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EL | Distance d'extension latérale depuis le centre de la dernière rangée latérale de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0,45
EL |  | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EE | Distance d'extension terminale depuis l'extrémité d'une rangée de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0.3
EE |  | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2.
Extension de sable (en fonction du % de pente) | 0.3 |  | ← Si la pente < 10 %, une extension de 0,3 m équivaut à un EL de 0,45 m.
Longueur totale d'une cellule | 0 | m
Largeur totale d'une cellule, incluant l'extension | 0.45 | m
Surface totale du System O)) | 0 | m2 | ← Doit être égal ou supérieur à la surface minimale requise.
Sable requis
Épaisseur du sable du système requise sous les conduites. | 0.3 | m
Volume total du sable du système | 0 | m3 | ← Incluant le sable sous les conduites, entre les conduites et 0,1 m au-dessus des conduites. Cela ne s'applique pas si du sable importé est ajouté entre les rangées.
Tonnes de sable du système | 0 | Tonnes métriques
Dispositif de distribution
Distribution du débit |  |  | ← Choisir entre les deux options
Volume maximal par dose autorisé | N/A | L/cycle
Dose minimale recommandée | N/A | L/cycle
Dose standard recommandée | N/A | L/cycle
Nombre d'égalisateurs | 0 | Égalisateur
Débit maximal d'un égaliseur | 75 | L/min/égalisateur
Débit de pointe maximal autorisé | 0 | L/min | ← Si un débit de pointe supérieur au maximum est prévu, ajoutez plus d’égalisateurs ou plus de rangées.
Composants
Nombre de bouchons d'entrée à 1 trou | 0
Nombre de piézovents | 0
Nombre d'égalisateurs | 0
Nombre de raccords | 0
Pente moins que 10%
Pente plus que 10%
Systèmes en pente : aucune différence par rapport à la conception standard, sauf pour :
- Moins de 10 % : ajout de 300 mm de sable autour du système (ce qui équivaut à une extension EL de 450 mm).
- Plus de 10 % : ajout de 300 mm de sable autour du système, mais 1200 mm pour la pente descendante.
- Remblayage : 1:4 pour les 6 premiers mètres de la pente, puis simplement pour le stabiliser.

## Exemple - Lit
Tableau 1: Taux maximal de charge hydraulique
Paramètres |  |  | Explication
Nombre de conduites Advanced Enviro))Septic requises ?
Débit quotidien de conception (Q) | 3000 | L/d | ← D'après les lignes directrices techniques du Nouveau-Brunswick, déterminez le débit quotidien des eaux usées. | Catégorie de sol du NB | kfs (m/s) | Taux maximal de charge hydraulique (L/m²-j)
Nombre requis de conduites Advanced Enviro))Septic | 24 |  |  | A : Bon | 1x10-4 ≤ kfs < 6x10-4 | 88
Surface |  |  |  | B : Modéré | 2x10-5 ≤ kfs < 1x10-4 | 75
Taux hydraulique minimal du sol (TCH) | 29 | L/m2/d | ← Consultez le tableau 1 pour le taux maximal de charge hydraulique. | C : Passable | 3x10-6 ≤ kfs < 2x10-5 | 29
Surface minimale requise | 103.4 | m2
Pente | 3%
Conception du System O))
Nombre de cellules | 1 |  |  | Tableau 2. Valeurs minimales de espacements
Nombre de rangées (par cellule) | 4
Nombre de conduites par rangée (par cellule) | 6 |  | ← Minimum de 1, maximum de 10. | Acronyme | Description | Espacement horizontal minimum (m)
Nombre total des conduites Advanced Enviro))Septic | 24 |  |  | ECC | Espacement de centre à centre d'une rangée de conduites à l'autre. | 0,45
ECC | 1.5 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EL | Distance d'extension latérale depuis le centre de la dernière rangée latérale de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0,45
EL | 0.45 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EE | Distance d'extension terminale depuis l'extrémité d'une rangée de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0.3
EE | 0.45 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2.
Extension de sable (en fonction du % de pente) | 0.3 |  | ← Si la pente < 10 %, une extension de 0,3 m équivaut à un EL de 0,45 m.
Longueur totale du System O)) | 19.2 | m
Largeur totale du System O)), incluant l'extension | 5.4 | m
Surface totale | 103.68 | m2 | ← Doit être égal ou supérieur à la surface minimale requise.
Sable requis
Épaisseur du sable du système requise sous les conduites. | 0.3 | m
Volume total du sable du système | 67.32 | m3 | ← Incluant le sable sous les conduites, entre les conduites et 0,1 m au-dessus des conduites. Cela ne s'applique pas si du sable importé est ajouté entre les rangées.
Tonnes de sable du système | 121.176 | metric tons
Dispositif de distribution
Distribution du débit | Distribution sous pression |  | ← Choisir entre les deux options
Volume maximal par dose autorisé | 1320 | L/cycle
Dose minimale recommandée | 125 | L/cycle
Dose standard recommandée | 500 | L/cycle
Nombre d'égalisateurs | 4 | Égalisateur
Débit maximal d'un égaliseur | 75 | L/min/égalisateur
Débit de pointe maximal autorisé | 300 | L/min | ← Si un débit de pointe supérieur au maximum est prévu, ajoutez plus d’égalisateurs ou plus de rangées.
Composants
Nombre de bouchons d'entrée à 1 trou | 4
Nombre de piézovents | 4
Nombre d'égalisateurs | 4
Nombre de raccords | 20
Pente moins que 10%
Pente plus que 10%
Systèmes en pente : aucune différence par rapport à la conception standard, sauf pour :
- Moins de 10 % : ajout de 300 mm de sable autour du système (ce qui équivaut à une extension EL de 450 mm).
- Plus de 10 % : ajout de 300 mm de sable autour du système, mais 1200 mm pour la pente descendante.
- Remblayage : 1:4 pour les 6 premiers mètres de la pente, puis simplement pour le stabiliser.

## Conception - Tranchée
Tableau 1: Taux maximal de charge hydraulique
Paramètres |  |  | Explication
Nombre de conduites Advanced Enviro))Septic requises ? |  |  |  | Catégorie de sol du NB | kfs (m/s) | Taux maximal de charge hydraulique (L/m²-j)
Débit quotidien de conception (Q) |  | L/d | ← D'après les lignes directrices techniques du Nouveau-Brunswick, déterminez le débit quotidien des eaux usées. | A : Bon | 1x10-4 ≤ kfs < 6x10-4 | 88
Nombre requis de conduites Advanced Enviro))Septic | 0 |  |  | B : Modéré | 2x10-5 ≤ kfs < 1x10-4 | 75
Surface |  |  |  | C : Passable | 3x10-6 ≤ kfs < 2x10-5 | 29
Taux hydraulique minimal du sol (HLR) |  | L/m2/d | ← Consultez le tableau 1 pour le taux maximal de charge hydraulique.
Surface minimale requise | #DIV/0! | m2
Conception du System O))
Nombre de tranchées |  |  |  | Tableau 2. Valeurs minimales de espacements
Nombre de AES par tranchée |  |  | ← Minimum de 1, maximum de 10.
Nombre total des conduites Advanced Enviro))Septic | 0 |  |  | Acronyme | Description | Espacement horizontal minimum (m)
EL |  | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | ECC | Espacement de centre à centre d'une rangée de conduites à l'autre. | 0,45
EE |  | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EL | Distance d'extension latérale depuis le centre de la dernière rangée latérale de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0,45
LT | 0 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. Représente 2 fois l’EL | EE | Distance d'extension terminale depuis l'extrémité d'une rangée de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0.3
Longueur de la tranchée | 0 | m
Surface d'une tranchée | 0
Surface totale | 0 | m2 | ← Doit être supérieur ou égal à la surface minimale requise
Espacements entre tranchées | 1.2 | m | ← Minimum de 1,2 m
Largeur totale, incluant l'espacement entre les tranchées | -1.2 | m
Surface totale, incluant l'espacement entre les tranchées | 0 | m2
Sable requis
Épaisseur du sable du système requise sous les conduites. | 0.3 | m
Volume total du sable du système | 0 | m3 | ← Incluant le sable sous les conduites, entre les conduites et 0,1 m au-dessus des conduites. Cela ne s'applique pas si du sable importé est ajouté entre les rangées.
Tonnes de sable du système | 0 | metric tons
Dispositif de distribution
Distribution du débit |  |  | ← Choisir entre les 2 options
Volume maximal par dose autorisé | N/A | L/cycle
Dose minimale recommandée | N/A | L/cycle
Dose standard recommandée | N/A | L/cycle
Nombre d'égalisateurs | 0 | Égalisateur
Débit maximal d'un égaliseur | 75 | L/min/égalisateur
Débit de pointe maximal autorisé | 0 | L/min | ← Si un débit de pointe supérieur au maximum est prévu, ajoutez plus d’égalisateurs ou plus de rangées.
Composants
Nombre de bouchons d'entrée à 1 trou | 0
Nombre de piézovents | 0
Nombre d'égalisateurs | 0
Nombre de raccords | 0

## Exemple - Tranchée
Tableau 1: Taux maximal de charge hydraulique
Paramètres |  |  | Explication
Nombre de conduites Advanced Enviro))Septic requises ? |  |  |  | Catégorie de sol du NB | kfs (m/s) | Taux maximal de charge hydraulique (L/m²-j)
Débit quotidien de conception (Q) | 3000 | L/d | ← D'après les lignes directrices techniques du Nouveau-Brunswick, déterminez le débit quotidien des eaux usées. | A : Bon | 1x10-4 ≤ kfs < 6x10-4 | 88
Nombre requis de conduites Advanced Enviro))Septic | 24 |  |  | B : Modéré | 2x10-5 ≤ kfs < 1x10-4 | 75
Surface |  |  |  | C : Passable | 3x10-6 ≤ kfs < 2x10-5 | 29
Taux hydraulique minimal du sol (HLR) | 75 | L/m2/d | ← Consultez le tableau 1 pour le taux maximal de charge hydraulique.
Surface minimale requise | 40 | m2
Conception du System O))
Nombre de tranchées | 6 |  |  | Tableau 2. Valeurs minimales de espacements
Nombre de AES par tranchée | 4 |  | ← Minimum de 1, maximum de 10.
Nombre total des conduites Advanced Enviro))Septic | 24 |  |  | Acronyme | Description | Espacement horizontal minimum (m)
EL | 0.45 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | ECC | Espacement de centre à centre d'une rangée de conduites à l'autre. | 0,45
EE | 0.3 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. | EL | Distance d'extension latérale depuis le centre de la dernière rangée latérale de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0,45
LT | 0.9 | m | ← Voir la valeur minimale dans le tableau 2. Représente 2 fois l’EL | EE | Distance d'extension terminale depuis l'extrémité d'une rangée de conduites jusqu'à la limite du System O)). | 0.3
Longueur de la tranchée | 12.8 | m
Surface d'une tranchée | 11.52
Surface totale | 69.12 | m2 | ← Doit être supérieur ou égal à la surface minimale requise
Espacements entre tranchées | 1.2 | m | ← Minimum de 1,2 m
Largeur totale, incluant l'espacement entre les tranchées | 11.4 | m
Surface totale, incluant l'espacement entre les tranchées | 145.92 | m2
Sable requis
Épaisseur du sable du système requise sous les conduites. | 0.3 | m
Volume total du sable du système | 43.128 | m3 | ← Incluant le sable sous les conduites, entre les conduites et 0,1 m au-dessus des conduites. Cela ne s'applique pas si du sable importé est ajouté entre les rangées.
Tonnes de sable du système | 77.6304 | metric tons
Dispositif de distribution
Distribution du débit | Écoulement gravitaire |  | ← Choisir entre les 2 options
Volume maximal par dose autorisé | N/A | L/cycle
Dose minimale recommandée | N/A | L/cycle
Dose standard recommandée | N/A | L/cycle
Nombre d'égalisateurs | 4 | Égalisateur
Débit maximal d'un égaliseur | 38 | L/min/égalisateur
Débit de pointe maximal autorisé | 152 | L/min | ← Si un débit de pointe supérieur au maximum est prévu, ajoutez plus d’égalisateurs ou plus de rangées.
Composants
Nombre de bouchons d'entrée à 1 trou | 6
Nombre de piézovents | 6
Nombre d'égalisateurs | 6
Nombre de raccords | 18